Postup pri podávaní žiadosti o povolenie klinického skúšania zdravotníckej pomôcky/štúdie výkonu diagnostickej zdravotníckej pomôcky in vitro

Procedure for the submission for the authorisation of a clinical investigation of

medical device/performance study of in vitro diagnostic medical device

| Organizačný útvar ŠÚKL: | Sekcia zdravotníckych pomôcok Oddelenie trhového dohľadu a vigilancie |
| --- | --- |
| Kód: | MP 147/2023 | Účinnosť: | od 08.09.2023 |
| Verzia: | 1 | Strana: | 1/14 |
| RZ/Znak hodnoty/lehota uloženia: | A1/A/5 |

OBSAH

1   ÚČEL	2

2   POUŽITÉ POJMY	2

3   POUŽITÉ SKRATKY	4

4   SÚVISIACE PREDPISY	5

4.1    Právne predpisy	5

4.2    Súvisiace tlačivá	5

4.3    Doporučujúce pokyny vydané EK	5

5    POSTUP PRI PODÁVANÍ ŽIADOSTI O POVOLENIE KLINICKÉHO SKÚŠANIA   ZDRAVOTNÍCKEJ POMÔCKY/ŠTÚDIE VÝKONU IVD ZP	5

5.1    Stručný opis administratívneho postupu	5

5.2    Zadávateľ klinického skúšania ZP/hodnotenia výkonu IVD ZP	6

5.3    Správny poplatok v zmysle zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch	7

5.4    Dokumenty predkladané ku žiadosti o povolenie klinického skúšania ZP	7

5.5    Dokumenty predkladané ku žiadosti o povolenie intervenčnej štúdie  klinického  výkonu IVD ZP a iných štúdií výkonu, v rámci ktorých účastníci podstupujú riziko	10

5.6    Stanovisko k etike klinického skúšania/štúdii výkonu	12

5.7    Spôsob predkladania dokumentov	13

5.8    Kontaktné adresy	13

6    ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA	14

# 1	ÚČEL

Tento metodický pokyn je určený pre zadávateľa klinického skúšania ZP/štúdie výkonu IVD ZP (ďalej iba zadávateľ) s cieľom zabezpečenia jednotného postupu pri spracovávaní žiadosti o povolenie klinického skúšania ZP/štúdie výkonu IVD ZP (ďalej len žiadosť) v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky a EÚ. Metodický pokyn uvádza požiadavky ŠÚKL na dokumenty predkladané spolu so žiadosťou.

# 2	POUŽITÉ POJMY

Klinické skúšanie – akékoľvek systematické skúšanie pomôcky, ktoré zahŕňa jedného alebo viacerých ľudských účastníkov vykonané s cieľom posúdiť bezpečnosť alebo výkon pomôcky

Multicentrické klinické skúšanie – skúšanie, ktoré sa vykonáva podľa jednotného protokolu vo viacerých centrách klinického skúšania v jednom alebo viacerých štátoch

Skúšaná pomôcka – pomôcka, ktorá sa posudzuje v rámci klinického skúšania

Plán klinického skúšania – dokument, v ktorom sa opisujú dôvody, ciele, forma, metodika, monitorovanie, štatistické aspekty, organizácia a priebeh klinického skúšania

Klinické údaje – informácie týkajúce sa bezpečnosti alebo výkonu, ktoré prináša používanie pomôcky a ktoré pochádzajú z týchto zdrojov: (klinické skúšanie príslušnej pomôcky, klinické skúšanie alebo iné štúdie uvedené vo vedeckej literatúre týkajúce sa pomôcky, ktorej rovnocennosť s príslušnou pomôckou možno preukázať, správy uverejnené v odbornej recenzovanej vedeckej literatúre o ďalších skúsenostiach z klinickej praxe buď s príslušnou pomôckou, alebo s podobnou pomôckou, ktorej rovnocennosť s príslušnou pomôckou možno preukázať, klinicky relevantné informácie pochádzajúce zo systému dohľadu výrobcu po uvedení na trh, a to najmä z klinického sledovania po uvedení na trh)

Zadávateľ – akákoľvek osoba, spoločnosť, inštitúcia alebo organizácia, ktorá preberá zodpovednosť za iniciovanie, za riadenie a zabezpečenie financovania klinického skúšania/štúdie výkonu

Účastník – osoba, ktorá sa zúčastňuje na klinickom skúšaní/na štúdii výkonu pomôcky a ktorej vzorky sú podrobené vyšetreniu in vitro pomôckou na štúdiu výkonu

Klinické dôkazy – klinické údaje a výsledky klinického hodnotenia, ktoré sa vzťahujú na       pomôcku v dostatočnom množstve a kvalite, aby sa dalo kvalifikovane zhodnotiť, či je pomôcka bezpečná a či pri používaní na účel určený výrobcom dosahuje určený klinický prínos

Klinický výkon – schopnosť pomôcky dosahovať účel určenia stanovený výrobcom, ktorá je výsledkom akýchkoľvek priamych alebo nepriamych medicínskych účinkov vyplývajúcich z jej technických alebo funkčných charakteristických vlastností, a to aj diagnostických, čo vedie ku klinickým prínosom pre pacientov, ak sa pomôcka používa na účel určený výrobcom

Klinický prínos – pozitívny vplyv pomôcky na zdravie osoby vyjadrený vo forme zmysluplných a merateľných klinických výsledkov, ktoré sú relevantné pre daného pacienta, a to vrátane výsledkov týkajúcich sa diagnózy alebo pozitívneho vplyvu na liečbu pacientov alebo verejné zdravie

Skúšajúci – osoba zodpovedná za vykonávanie klinického skúšania/štúdie výkonu na pracovisku klinického  skúšania/pre štúdiu výkonu

Informovaný súhlas – slobodné a dobrovoľné vyjadrenie ochoty účastníka zúčastniť sa na konkrétnom klinickom skúšaní/štúdii výkonu po tom, čo bol informovaný o všetkých aspektoch tohto klinického skúšania/štúdie výkonu relevantných pre rozhodnutie účastníka o vlastnej účasti, alebo v prípade maloletých a právne nespôsobilých účastníkov povolenie alebo súhlas ich zákonom stanoveného zástupcu s ich zapojením do klinického skúšania/štúdie výkonu

Etická komisia – nezávislý orgán zriadený v členskom štáte v súlade s vnútroštátnym právom daného členského štátu, ktorý má právomoc vydávať stanoviská s prihliadnutím na názory laických osôb, najmä pacientov alebo organizácií pacientov

Nežiaduca udalosť – akýkoľvek neočakávaný lekársky nález, nechcené ochorenie alebo zranenie alebo akékoľvek neočakávané klinické symptómy vrátane abnormálnych laboratórnych zistení u účastníkov, používateľov alebo iných osôb v kontexte klinického skúšania, a to bez ohľadu na to, či udalosť súvisí alebo nesúvisí so skúšanou pomôckou

Hodnotenie výkonu – posudzovanie a analýza údajov s cieľom stanoviť alebo overiť vedeckú platnosť a analytický a v relevantných prípadoch aj klinický výkon pomôcky

Vedecká platnosť analytu – spojitosť analytu s klinickým alebo fyziologickým stavom

Výkon pomôcky – schopnosť pomôcky dosahovať jej účel určenia, ktorý stanovil výrobca. Pozostáva z analytického a v relevantných prípadoch aj klinického výkonu, o ktoré sa opiera uvedený účel určenia

Analytický výkon – schopnosť pomôcky správne zistiť alebo zmerať konkrétny analyt

Štúdia výkonu – štúdia, ktorá sa uskutočňuje s cieľom stanoviť alebo potvrdiť analytický alebo klinický výkon pomôcky

Plán štúdie výkonu – dokument, v ktorom sa opíšu dôvody, ciele, forma, metodika, monitorovanie, štatistické aspekty, organizácia a priebeh štúdie výkonu

Pomôcka na štúdiu výkonu – akákoľvek pomôcka, pri ktorej výrobca určil, že sa má používať v rámci štúdie výkonu

Intervenčná štúdia klinického výkonu – štúdia klinického výkonu, ktorej výsledky testov môžu ovplyvniť rozhodnutia o liečbe pacientov alebo sa môžu použiť na usmernenie liečby

Analyt – zložka (látka, prvok, ión, funkčná skupina alebo ich kombinácia) analyzovanej vzorky, ktorej prítomnosť sa dokazuje kvalitatívnou chemickou analýzou a jej obsah sa stanovuje kvantitatívnou chemickou analýzou

# 3	POUŽITÉ SKRATKY

EHS                     Európske hospodárske spoločenstvo

EK                       Európska komisia

EP a R                 Európsky parlament a Rada

EtK 			Etická komisia

EU                    	Európska únia (European Union)

IFU                   	Návod na použitie (Instruction for use)

IVD ZP		Diagnostická zdravotnícka pomôcka in vitro

KS                    	Klinické skúšanie

MD		Medical device (zdravotnícka pomôcka)

MP                   	Metodický pokyn

NPZ ZP            	Nehody, poruchy, zlyhania zdravotníckych pomôcok

OR                    	Obchodný register

SM                    	Skúšobné miesto

SR                     	Slovenská republika

ŠÚKL               	Štátny ústav pre kontrolu liečiv

ŠV		Štúdia výkonu

TL                    	Tlačivo

ZP                    	Zdravotnícka pomôcka

Z.z.                   	Zbierka zákonov

# 4	SÚVISIACE PREDPISY

## 4.1	Právne predpisy

Zákon č. 362/2011 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Zákon č. 145/1995 Z.z o správnych poplatkoch

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/745 o zdravotníckych pomôckach, zmene smernice 2001/83/ES, nariadenia (ES) č. 178/2002 a nariadenia (ES) č. 1223/2009 a o zrušení smerníc Rady 90/385/EHS a 93/42/EHS

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/746 o diagnostických zdravotníckych pomôckach in vitro a o zrušení smernice 98/79/ES a rozhodnutia Komisie 2010/227/EÚ

## 4.2	Súvisiace tlačivá

TL SZP 021 - Žiadosť o povolenie KS ZP

TL SZP 066 – Žiadosť o povolenie štúdie výkonu IVD ZP

TL SZP 015 – Návrh na vyúčtovanie podľa sadzobníka výkonov a služieb

## 4.3	Doporučujúce pokyny vydané EK

MDCG 2019-9 – Rev. 1 Summary of safety and clinical performance

MDCG 2021-28 Substantial modification of clinical investigation under Medical Device  Regulation

MDCG 2021-20 Instruction for generatig CIV-ID for MDR Clinical Investigations

MDCG 2021-8 Clinical investigation application/notification documents

MDCG 2022-10 Q&A on the interface between Reagulation (EU) 536/2014 on clinical trials for medicinal products for human use (CTR) and Regulation (EU) 2017/746 on in vitro diagnostic medical devices (IVDR)

# 5	POSTUP PRI PODÁVANÍ ŽIADOSTI O POVOLENIE KLINICKÉHO SKÚŠANIA ZDRAVOTNÍCKEJ POMÔCKY/ŠTÚDIE VÝKONU IVD ZP

## 5.1	Stručný opis administratívneho postupu

Správne konanie súvisiace so žiadosťou o povolenie klinického skúšania zdravotníckej pomôcky prebieha v slovenskom jazyku. Žiadateľ, ktorý môže byť tá istá fyzická alebo právnická osoba ako zadávateľ alebo ním poverená fyzická alebo právnická osoba podá na ŠÚKL žiadosť o povolenie klinického skúšania ZP a spolu s ňou všetky požadované dokumenty a zaplatí správny poplatok za konanie o povolenie KS ZP. V prípade štúdie výkonu IVD ZP žiadateľ zaplatí poplatok podľa Sadzobníka výkonov a služieb. Po podaní žiadosti ŠÚKL vygeneruje pre podané KS/štúdiu výkonu variabilný symbol, ktorý sa použije pre platbu a spolu s fakturačnými údajmi ho zašle kontaktnej osobe žiadateľa.

Ak ŠÚKL zistí, že podaná žiadosť nepatrí do rozsahu pôsobnosti Nariadení 2017/745 alebo 2017/746, oznámi to žiadateľovi. Ak je spis žiadosti neúplný (chýbajú dokumenty, údaje), alebo nebol uhradený správny poplatok za konanie o povolenie KS ZP alebo poplatok podľa Sadzobníka výkonov a služieb, ŠÚKL informuje o tom zadávateľa zaslaním výzvy a stanoví lehotu 10 dní na predloženie pripomienok, zodpovedanie otázok a doplnenie žiadosti. Lehotu je možné predĺžiť o 20 dní (Nariadenie EP a R 2017/745, článok 70, odsek 3, alebo Nariadenie EP a R 2017/746, článok 66, odsek 3).

Ak zadávateľ nepredložil pripomienky, nezodpovedal otázky, nedoplnil žiadosť ani neuhradil správny poplatok v lehote stanovenej výzvou, ŠÚKL vydá zamietavé rozhodnutie.

ŠÚKL po preskúmaní žiadosti ako aj odbornom posúdení dokumentov, ktoré sú stanovené v zákone o liekoch a ZP č.362/2011 a v zákone č. 56/2018 Z.z. ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody zdravotníckych pomôcok, v Nariadení Európskeho parlamentu a Rady č. 2017/746 o in vitro diagnostických zdravotníckych pomôckach a v Nariadení Európskeho parlamentu a Rady č. 2017/745 o zdravotníckych pomôckach vydá pozitívne rozhodnutie v lehote 30 dní od dátumu prevzatia vyžiadaných doplňujúcich dokumentov.

V prípade, že boli doplnené všetky dokumenty žiadosti, boli zodpovedané všetky otázky a žiadateľ uhradil správny poplatok za konanie o povolenie KS ZP/poplatok podľa Sadzobníka výkonov a služieb, ŠÚKL zadá údaje o KS/štúdii výkonu do európskej databanky EUDAMED a vygeneruje CIV-ID (číslo KS vygenerované EUDAMED). ŠÚKL vydá rozhodnutie o povolení KS ZP/štúdie výkonu IVD ZP v elektronickej podobe a zašle ho žiadateľovi. V prípade žiadateľa, ktorý nemá sídlo na území Slovenskej republiky a nemá zriadenú elektronickú schránku ŠÚKL vyhotoví listinný rovnopis, ktorý doručí adresátovi do zahaničia poštou do vlastných rúk.

## 5.2	Zadávateľ klinického skúšania ZP/štúdie výkonu IVD ZP

Zadávateľ je osoba, spoločnosť, inštitúcia alebo organizácia, ktorá preberá zodpovednosť za iniciovanie, za riadenie a zabezpečenie financovania klinického skúšania.

Zadávateľ KS/štúdie výkonu, ktorý nemá sídlo v Únii, zabezpečí aby bola v Únii ako jeho právny zástupca fyzická alebo právnická osoba so sídlom v Únii. Tento právny zástupca zodpovedá za zabezpečenie dodržiavania povinností zadávateľa.

Zadávateľ sa môže dať zastúpiť vo veciach spojených s klinickým skúšaním/štúdiou výkonu splnomocnenou fyzickou alebo právnickou osobou (splnomocnený zástupca), v tomto prípade zadávateľ zostáva zodpovedný za vykonávanie klinického skúšania.

Kontakt so ŠÚKL môže zabezpečiť iba osoba poverená zadávateľom alebo jeho splnomocneným zástupcom.

Rozlišuje sa niekoľko typov splnomocnení:

- Splnomocnenie zadávateľa mimo EÚ pre splnomocnenca v EÚ

- Splnomocnenie zadávateľa so sídlom v EÚ pre splnomocneného zástupcu (zmluvná organizácia, ktorá vybavuje žiadosť o KS/ŠV za zadávateľa)

- Splnomocnenie pre konkrétneho zamestnanca zmluvnej organizácie

## 5.3	Správny poplatok v zmysle zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch

Podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch, časť VIII, Položka 152 aa) ŠÚKL fakturuje žiadateľovi poplatok za konanie o povolení klinického skúšania zdravotníckej pomôcky v sume 500€.

Postup platby za konanie o povolení KS ZP:

- Po prijatí žiadosti o povolenie KS ZP ŠÚKL vygeneruje variabilný symbol a spolu s fakturačnými údajmi ho pošle žiadateľovi s výzvou na úhradu sumy 500€. Po prijatí žiadosti o povolenie KS ZP ŠÚKL vygeneruje platobný predpis (platobnú inštrukciu) pomocou aplikácie MSP na základe žiadosti od poplatníka. Poplatník platí poplatky výhradne na základe vygenerovaného platobného predpisu.

- Po uhradení správneho poplatku ŠÚKL skontroluje podanú dokumentáciu, prípadne vyzve žiadateľa na doplnenie dokumentov.

### Poplatok v zmysle Sadzobníka výkonov a služieb

- Pri podaní žiadosti o povolenie štúdie výkonu IVD ZP žiadateľ predkladá vyplnené a podpísané tlačivo Návrh na vyúčtovanie uverejnené na webovej stránke ŠÚKL. Po prijatí žiadosti o povolenie ŠV IVD ZP ŠÚKL vygeneruje variabilný symbol a žiadiateľovi je zaslaná faktúra. Za podanie žiadosti o povolenie štúdie výkonu IVD,  posúdenie oznámenia podstatnej zmeny štúdie výkonu IVD ZP, posúdenie oznámenia o štúdii výkonu IVD ZP s označením CE účtuje ŠÚKL poplatok 500€ v zmysle Sadzobníka výkonov a služieb. Aktuálny platný Sadzobník je zverejnený na webovej stránke ŠÚKL.

- Po uhradení poplatku v zmysle Sadzobníka ŠÚKL skontroluje podanú dokumentáciu, prípadne vyzve žiadateľa na doplnenie dokumentov.

## 5.4	Dokumenty predkladané ku žiadosti o povolenie klinického skúšania ZP

Žiadosť je momentálne možné predkladať iba v papierovej podobe, nakoľko elektronický systém na podávanie žiadostí o povolenie klinického skúšania ZP ešte nie je plne funkčný.

Zoznam dokumentov, ktorý je potrebný podľa Nariadenia EP a R 2017/745, Príloha XV, kapitola II predložiť na ŠÚKL:

- Žiadosť o povolenie KS ZP

Žiadosť je tlačivo TL SZP 021 – formulár dostupný na webovej stránke ŠÚKL, v časti Zdravotnícke pomôcky, Informácie, Informácie týkajúce sa trhového dohľadu, vigilancie a klinického skúšania, Klinické hodnotenie a klinické skúšanie ZP. Predkladá sa v slovenskom jazyku. Obsahuje nasledovné údaje:

- údaje o zadávateľovi (meno, adresa, kontaktné údaje jeho kontaktnej osoby)

- názov KS

- status žiadosti o KS (1./opätovné predloženie, významná zmena)

- plán klinického hodnotenia (uvedený v časti A prílohy XIV)

- pri opätovnom predložení – číslo predchádzajúcej žiadosti alebo odkaz na pôvodnú žiadosť

- identifikácia štátov a tretích krajín, v ktorých sa KS má vykonať (multicentrické/medzinárodné KS)

- opis pomôcky, klasifikácia, ďalšie údaje identifikujúce pomôcku

- informácie o tom, či pomôcka obsahuje liečivú látku (vrátane derivátu ľudskej krvi/plazmy) alebo či je vyrábaná použitím neživých tkanív alebo buniek ľudského/živočíšneho pôvodu alebo ich derivátov

- súhrn plánu KS (ciele, počet a pohlavie účastníkov, kritériá výberu, vek < 18, plánovaný začiatok a koniec, či ide o riadenú alebo náhodnú štúdiu

- dôkazy, že skúšajúci a pracovisko KS sú spôsobilé vykonať KS v súlade s plánom KS

- predpokladaný dátum začiatku KS a údaj o trvaní KS

- potvrdenie od zadávateľa, že si je vedomý, že príslušný orgán (ŠÚKL) môže kontaktovať etickú komisiu

- vyhlásenie osoby zodpovednej za výrobu skúšanej ZP o tom, že daná pomôcka je až na aspekty, na ktoré sa vzťahuje KS, v zhode so všeobecnými požiadavkami  na bezpečnosť a výkon a že sa, pokiaľ ide o tieto aspekty, prijali všetky potrebné opatrenia na ochranu zdravia a bezpečnosti účastníka

- Príručka skúšajúceho

Dokument obsahuje:

- klinické a neklinické informácie o skúšanej ZP, relevantné pre jej skúšanie

- identifikáciu, opis ZP, účel určenia ZP, klasifikácia a pravidlo klasifikácie (podľa prílohy VIII), konštrukčný návrh a výroba ZP

- návod na inštaláciu, údržbu, používanie, požiadavky na skladovanie, manipuláciu, informácie uvádzané na označení ZP, IFU, ktorý sa poskytuje s pomôckou pri uvedení na trh

- podľa potreby údaje o predklinickom hodnotení (výpočty konštrukčného návrhu testy in vitro/ex vivo, testy na zvieratách, mechanické/elektrické testy, validácia sterilizácie/softvéru, testy výkonu, hodnotenie biokompatibility/biologickej bezpečnosti)

- existujúce klinické údaje (z dostupnej vedeckej literatúry, alebo týkajúce sa iných klinických údajov rovnocenných alebo podobných ZP od toho istého výrobcu)

- analýza pomeru prínosu a rizika, riadenie rizík, nežiaduce účinky, kontraindikácie

- ak pomôcka obsahuje liečivo – informácie o liečivej látke (splnenie príslušných všeobecných požiadaviek, riadenie rizika v súvislosti s danou látkou)

- splnenie všeobecných požiadaviek (príloha I), uplatniteľné normy, riešenia pre splnenie všeobecných požiadaviek

- opis klinických postupov a diagnostických testov použitých v priebehu KS, odchýlky od bežnej klinickej praxe

- Plán klinického skúšania

Dokument obsahuje:

- dôvody, ciele, koncepciu, metodiku, monitorovanie, vykonávanie, zaznamenávanie, metódy analýzy KS

- jediné identifikačné číslo klinického skúšania (článok 70, ods. 1)

- údaje o zadávateľovi (meno, adresa, kontaktné údaje)

- údaje o hlavnom skúšajúcom (kontaktné údaje, miesto skúšania, úlohy, povinnosti, kvalifikácie skúšajúcich)

- údaje o financovaní KS, dohoda medzi zadávateľom a miestom skúšania

- súhrn KS v úradnom jazyku

- identifikácia a opis ZP (účel určenia, vysledovateľnosť, cieľová populácia, materiály, výkony súvisiace s použitím ZP, literárna rešerš, najnovší vývoj klinickej starostlivosti v oblasti použitia ZP)

- riziká a klinický prínos ZP

- ciele a hypotézy KS

- návrh KS (dôkazy o jeho klinickej platnosti, nespochybniteľnosti, všeobecné informácie - typ skúšania a dôvody jeho výberu, informácie o pomôcke, komparátore, lieku, ktoré budú použité pri KS, informácie o účastníkoch, kritériá výberu, opis klinických postupov, plán monitorovania)

- štatistické metódy

- informácie o zmene plánu KS

- zákaz použitia výnimiek z plánu KS

- zodpovednosť za ZP

- dodržiavanie etických zásad a zásad správnej klinickej praxe

- informovaný súhlas – opis postupu

- ohlasovanie NPZ ZP

- postupy sledovania účastníkov po skončení KS

- opatrenia zamerané na starostlivosť o účastníkov  po skončení KS (ak je potrebná)

- vypracovanie správy o KS, výsledky

- Iné dokumenty:

- stanovisko etickej komisie (keď je k dispozícii, je možné predložiť ho dodatočne k už podanej žiadosti o KS)

- doklad o poistnom krytí/odškodnení účastníkov

- dokumenty na získanie informovaného súhlasu – informačný formulár pre pacienta + dokument o informovanom súhlase

- opatrenia na dodržiavanie ochrany a dôvernosti osobných údajov

- splnomocnenie

## 5.5	Dokumenty predkladané ku žiadosti o povolenie intervenčnej štúdie klinického  výkonu IVD ZP a iných štúdií výkonu, v rámci ktorých účastníci podstupujú riziko

Žiadosť je momentálne možné predkladať iba v papierovej podobe, nakoľko elektronický systém na podávanie žiadostí o povolenie štúdie výkonu IVD ZP ešte nie je plne funkčný.

Zadávateľ štúdie výkonu uvedenej v článku 58 ods. 1 a 2 Nariadenia EP a R 2017/746 predloží na ŠÚKL žiadosť spolu s dokumentáciou uvedenou v časti A oddieloch 2 a 3 prílohy XIII a v prílohe XIV daného nariadenia. Zoznam dokumentov:

- Žiadosť o povolenie štúdie výkonu IVD ZP

Predkladá sa v slovenskom jazyku. Obsahuje nasledovné údaje:

- údaje o zadávateľovi (meno, adresa, kontaktné údaje jeho kontaktnej osoby)

- názov štúdie výkonu

- status štúdie výkonu (1./opätovné predloženie, významná zmena)

- jediné identifikačné číslo (podľa článku 66 ods. 1 2017/746)

- plán štúdie výkonu alebo odkaz naň

- pri opätovnom predložení – číslo predchádzajúcej žiadosti alebo odkaz na pôvodnú žiadosť

- identifikácia štátov a tretích krajín, v ktorých sa má štúdia výkonu vykonať (multicentrické/medzinárodné štúdie)

- opis pomôcky, klasifikácia, ďalšie údaje identifikujúce pomôcku

- súhrn plánu štúdie výkonu (ciele, počet a pohlavie účastníkov, kritériá výberu, vek < 18, plánovaný začiatok a koniec, či ide o riadenú alebo náhodnú štúdiu)

- dôkazy, že skúšajúci a pracovisko skúšania sú spôsobilé vykonať štúdiu výkonu v súlade s plánom štúdie výkonu

- predpokladaný dátum začiatku a údaj o trvaní štúdie výkonu

- potvrdenie od zadávateľa, že si je vedomý, že príslušný orgán (ŠÚKL) môže kontaktovať etickú komisiu

- vyhlásenie osoby zodpovednej za výrobu pomôcky na štúdiu výkonu o tom, že daná pomôcka je až na aspekty, na ktoré sa vzťahuje KS, v zhode so všeobecnými požiadavkami  na bezpečnosť a výkon a že sa, pokiaľ ide o tieto aspekty, prijali všetky potrebné opatrenia na ochranu zdravia a bezpečnosti účastníka

- Príručka skúšajúceho

Dokument obsahuje:

- informácie o pomôcke na štúdiu výkonu, relevantné pre štúdiu

- identifikáciu, opis pomôcky, účel určenia pomôcky, klasifikácia a pravidlo klasifikácie (podľa prílohy VIII), konštrukčný návrh a výroba pomôcky

- návod na inštaláciu, údržbu, používanie, požiadavky na skladovanie, manipuláciu, informácie uvádzané na označení, IFU, ktorý sa poskytuje s pomôckou pri uvedení na trh

- analytický výkon

- existujúce klinické údaje (z dostupnej vedeckej literatúry, alebo týkajúce sa iných klinických údajov rovnocenných alebo podobných pomôcok)

- analýza pomeru prínosu a rizika, riadenie rizík

- ak pomôcka obsahuje tkanivá, bunky a látky ľudského, živočíšneho alebo mikrobiálneho pôvodu – informácie o týchto tkanivách, bunkách a látkach (splnenie príslušných všeobecných požiadaviek na bezpečnosť a výkon, riadenie rizika v súvislosti s uvedenými tkanivami, bunkami a látkami)

- splnenie všeobecných požiadaviek (príloha I), uplatniteľné normy, riešenia pre splnenie všeobecných požiadaviek

- opis klinických postupov a diagnostických testov použitých v priebehu štúdie výkonu, odchýlky od bežnej klinickej praxe

- Plán štúdie výkonu

Dokument obsahuje:

- dôvody, ciele, koncepciu, metodiku, monitorovanie, vykonávanie, zaznamenávanie štúdie klinického výkonu

- jediné identifikačné číslo štúdie klinického výkonu (článok 66, ods. 1)

- údaje o zadávateľovi (meno, adresa, kontaktné údaje)

- údaje o hlavnom skúšajúcom (kontaktné údaje, miesto skúšania, úlohy, povinnosti, kvalifikácie skúšajúcich)

- dátum začiatku a údaj o trvaní štúdie výkonu

- identifikácia a opis pomôcky (účel určenia, opis analytu alebo markera, vysledovateľnosť, výrobca)

- údaje o type skúmaných vzoriek

- súhrn štúdie výkonu

- riziká a klinický prínos pomôcky

- návod na použitie alebo skúšobný protokol (odborná príprava a skúsenosti používateľa, kalibračné postupy, prostriedky kontroly, údaje o komparátore, porovnávacej metóde)

- opis a odôvodnenie návrhu štúdie výkonu

- analytický výkon (v súlade s kapitolou I oddielom 9.1 písm. a) kapitoly I prílohy I)

- parametre klinického výkonu (oddiel 9.1 písm. b) prílohy I), ktoré sa majú určiť

- informácie o účastníkoch štúdie výkonu (špecifikácia, kritériá výberu, veľkosť skupiny, prítomnosť detí, tehotných žien...)

- informácie o používaní údajov z bánk zvyškových vzoriek, genetických alebo tkanivových bánk, registrov pacientov alebo chorôb

- plán monitorovania

- správa údajov

- algoritmy rozhodnutí

- odchýlky/zmeny plánu štúdie výkonu, zákaz používania výnimiek z plánu štúdie výkonu

- zodpovednosť za pomôcku

- dodržiavanie etických zásad a zásad správnej klinickej praxe

- informovaný súhlas – opis postupu

- ohlasovanie NPZ pomôcok

- postupy pre pozastavenie / predčasné ukončenie štúdie výkonu

- postupy sledovania účastníkov po skončení štúdie výkonu

- postupy pre oznamovanie výsledkov testov mimo štúdie (vrátane výsledkov testov účastníkov štúdie výkonu)

- vypracovanie správy o štúdii výkonu, uverejnenie výsledkov

- Iné dokumenty:

- stanovisko etickej komisie (keď je k dispozícii, je možné predložiť ho dodatočne k už podanej žiadosti o štúdiu výkonu)

- doklad o poistnom krytí/odškodnení účastníkov

- dokumenty na získanie informovaného súhlasu – informačný formulár pre pacienta + dokument o informovanom súhlase

- opatrenia na dodržiavanie ochrany a dôvernosti osobných údajov

- tlačivo – Návrh na vyúčtovanie

- splnomocnenie

## 5.6	Stanovisko k etike klinického skúšania/štúdii výkonu

Každý krok v rámci KS a štúdii výkonu, od počiatočnej úvahy o potrebe a odôvodnenosti štúdie po uverejnenie výsledkov, sa vykonáva v súlade s uznávanými etickými zásadami.

Na získanie stanoviska k etike klinického skúšania/štúdii výkonu sa zadávateľ obracia na etickú komisiu zdravotníckeho zariadenia, v ktorom sa má klinické skúšanie/štúdia vykonať alebo na etickú komisiu samosprávneho kraja.

V stanovisku etickej komisie musí byť uvedený zoznam dokumentov, ktoré etická komisia posudzovala, zoznam členov, zúčastnených na prerokovaní žiadosti s ich stanoviskom a podpismi. Ďalšie náležitosti stanoviska etickej komisie sú uvedené v §142b, ods. 2 a 3, zákona č. 362/2011 Z.z.

## 5.7	Spôsob predkladania dokumentov

Podanie cez podateľňu ŠÚKL:

Všetky dokumenty sa zasielajú poštou alebo môžu byť podané cez podateľňu v papierovej podobe. Rozsiahle dokumenty (napr. IFU) môžu byť predložené na CD/USB.

## 5.8	Kontaktné adresy

Vybavovanie žiadosti a vydávanie povolenia na klinické skúšanie/štúdiu výkonu:

ŠÚKL

Poštová adresa:			Štátny ústav pre kontrolu liečiv

Oddelenie trhového dohľadu a vigilancie

Sekcia zdravotníckych pomôcok

Kvetná 11

825 08 Bratislava

Osobný kontakt:		ŠÚKL, Kvetná 11, prízemie – stará budova, Bratislava

Úradné hodiny podateľne:	pracovné dni od 9:00 – 11:30

Tel.:				+421 2 507 01 224, +421 2 507 01 122

e-mail:				pomocky@sukl.sk

internet:				www.sukl.sk

# 6	ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Tento metodický pokyn bol schválený riaditeľom ŠÚKL a GTSÚ PharmDr. Petrom Potúčkom, PhD., MSc. dňa.05.09.2023.

MP 147/2023 verzia 1 je účinný od.08.09.2023.